## Plot
Time/Sample | 0uM | 0_se | 5uM | 5_se | 50uM | 50_se | in uM
6/3/2022 20:30 PM | 0.031303 | 0.025563 | 0.76131 | 0.025588 | 7.9721 | 0.074404
2022-06-04 10:20
6/4/2022 16:00 PM | -0.0067883 | 0.025895 | 0.86365 | 0.028828 | 7.5351 | 0.0565
11:30 | 0.010043 | 0.025386 | 0.267 | 0.018
6/5/2022 19:20 PM | 0.0002895 | 0.02624 | 0.04288 | 0.025773 | 8.2569 | 0.054092
11:00 |  |  |  |  | 9.1904 | 0.058775
2022-06-07 17:00

## OD600s
Time/Sample | 0_Ctrl | 5_Ctrl | 50_Ctrl | 0uM | 5uM | 50uM
2022-06-03 20:30 | 0.017 | 0.013 | -0.004 | 0.021 | 0.021 | 0.013
2022-06-04 10:20 |  |  |  | 0.055 | 0.026 | 0.02
2022-06-04 16:00 | 0.018 | 0.012 | 0.003 | 0.125 | 0.06 | 0.047
2022-06-05 11:30 |  |  |  | 0.518 | 0.619 | 0.107
2022-06-05 19:20 | 0.016 | 0.013 | 0.005 | 0.52 | 0.658 | 0.202
2022-06-06 11:00 | [5 empty] | 0.458
2022-06-07 17:00 | 0.017 | 0.012 | 0.002 |  |  | 0.455 | 0.455

## Cu concentration
Time/Sample | 0_Ctrl | 5_Ctrl | 50_Ctrl | 0uM | 5uM | 50uM | in uM | 0uM | 5uM | 50uM |  | in ug/mL | Elapse time
6/3/2022 20:30 PM |  |  |  | 0.031473 | 0.75536 | 7.9627 | T0 | 0.002 | 0.048 | 0.506 | T0
2022-06-04 10:20
6/4/2022 16:00 PM |  |  |  | 0 | 0.86551 | 11.3146 | T1 | 0 | 0.055 | 0.719 | T1
2022-06-05 11:30 |  |  |  | 0.015737 | 0.26752 |  | T2 | 0.001 | 0.017 |  | T2
6/5/2022 19:20 PM |  |  |  | 0 | 0.04721 | 8.246 | T2/T3 | 0 | 0.003 | 0.524 | T2/T3
2022-06-06 11:00 | [5 empty] | 9.1902 | T3_2 |  |  | 0.584 | T3_2
6/7/2022 17:00 PM | [6 empty] | T3_1 |  |  |  | T3_1

## SUMMARY
|  |  | Cu weighted average |  |  | Cu (uM) | sigma
|  |  | ug mL-1 | σ
27 | 2022-06-06 15:39 | 5 uM Cu ctrl_2_tube1 | 0.048463 | 0.0011451 |  | 0.76264 | 0.01802 | 0.76131 | 0.025588
28 | 2022-06-06 15:43 | 5 uM Cu ctrl_2_tube2 | 0.048293 | 0.0011544 |  | 0.75998 | 0.018166
58 | 2022-06-06 17:39 | 5 uM Cu T1_2_tube1 | 0.056969 | 0.0013838 |  | 0.89649 | 0.021776 | 0.86365 | 0.028828
59 | 2022-06-06 17:43 | 5 uM Cu T1_2_tube2 | 0.052794 | 0.0012005 |  | 0.8308 | 0.018891
46 | 2022-06-06 16:53 | 5 uM Cu T2_2_tube1 | 0.040662 | 0.0060369 | BAD REPLICATE | 0.63989 | 0.095
50 | 2022-06-06 17:08 | 5 uM Cu T2_2_tube2 | 0.016949 | 0.001148 |  | 0.26672 | 0.018066 | 0.267 | 0.018
36 | 2022-06-06 16:14 | 5 uM Cu T3_2_tube1 | 0.0025113 | 0.0011627 |  | 0.039519 | 0.018297 | 0.04288 | 0.025773
38 | 2022-06-06 16:22 | 5 uM Cu T3_2_tube2 | 0.0029385 | 0.0011534 |  | 0.046242 | 0.018151
29 | 2022-06-06 15:47 | 50 uM Cu ctrl_2_tube1 | 0.50589 | 0.0024513 |  | 7.961 | 0.038575 | 7.9721 | 0.074404
33 | 2022-06-06 16:02 | 50 uM Cu ctrl_2_tube2 | 0.5073 | 0.004043 |  | 7.9831 | 0.063623
60 | 2022-06-06 17:47 | 50 uM Cu T1_2_tube1 | 0.48115 | 0.0027762 |  | 7.5717 | 0.043688 | 7.5351 | 0.0565
62 | 2022-06-06 17:54 | 50 uM Cu T1_2_tube2 | 0.4765 | 0.0022767 |  | 7.4985 | 0.035828
51 | 2022-06-06 17:12 | 50 uM Cu T2_2_tube1 | 0.52413 | 0.0022923 |  | 8.2481 | 0.036072 | 8.2569 | 0.054092
52 | 2022-06-06 17:16 | 50 uM Cu T2_2_tube2 | 0.52525 | 0.0025614 |  | 8.2657 | 0.040308
41 | 2022-06-06 16:33 | 50 uM Cu T3_2_tube1 | 0.57963 | 0.002914 |  | 9.1214 | 0.045857 | 9.1904 | 0.058775
42 | 2022-06-06 16:37 | 50 uM Cu T3_2_tube2 | 0.58839 | 0.0023363 |  | 9.2593 | 0.036765
44 | 2022-06-06 16:45 | Cu_free T2_2_tube1 | 0.00065671 | 0.0011419 |  | 0.010334 | 0.017969 | 0.010043 | 0.025386
45 | 2022-06-06 16:49 | Cu_free T2_2_tube2 | 0.00061969 | 0.0011395 |  | 0.0097518 | 0.017931
24 | 2022-06-06 15:27 | Cu-free ctrl_2_tube1 | 0.0024312 | 0.0011388 |  | 0.038259 | 0.017921 | 0.031303 | 0.025563
26 | 2022-06-06 15:35 | Cu-free ctrl_2_tube2 | 0.0015472 | 0.0011584 |  | 0.024347 | 0.01823
53 | 2022-06-06 17:20 | Cu-free T1_1_tube1 | -0.000762 | 0.0011539 |  | -0.011991 | 0.018158 | -0.0067883 | 0.025895
54 | 2022-06-06 17:23 | Cu-free T1_1_tube2 | -0.00010074 | 0.0011732 |  | -0.0015853 | 0.018462
34 | 2022-06-06 16:06 | Cu-free T3_2_tube1 | 5.0112e-05 | 0.0011742 |  | 0.0007886 | 0.018478 | 0.0002895 | 0.02624
35 | 2022-06-06 16:10 | Cu-free T3_2_tube2 | -1.3319e-05 | 0.0011838 |  | -0.0002096 | 0.01863
22 | 2022-06-06 15:20 | Cu-free media | 0.0032951 | 0.0011984
30 | 2022-06-06 15:51 | Cu-free media | 0.0028339 | 0.0011934
39 | 2022-06-06 16:25 | Cu-free media | 0.0051938 | 0.0012204
47 | 2022-06-06 16:56 | Cu-free media | 0.0046452 | 0.0011868
56 | 2022-06-06 17:31 | Cu-free media | 0.0016074 | 0.0011436
63 | 2022-06-06 17:58 | Cu-free media | 0.003582 | 0.0011328
23 | 2022-06-06 15:23 | Cu-free media CVS 060622 | 0.17418 | 0.0016018
32 | 2022-06-06 15:58 | Cu-free media CVS 060622 | 0.17431 | 0.0012096
40 | 2022-06-06 16:29 | Cu-free media CVS 060622 | 0.17345 | 0.0011857
48 | 2022-06-06 17:00 | Cu-free media CVS 060622 | 0.17349 | 0.00133
57 | 2022-06-06 17:35 | Cu-free media CVS 060622 | 0.17424 | 0.0012099
64 | 2022-06-06 18:02 | Cu-free media CVS 060622 | 0.17381 | 0.0013175
|  | blank average | 0.0035262 | 0.0012846
|  | CVS average | 0.17392 | 0.00038649
|  | CVS - blank correction | 0.17039 | 0.0013414
|  | CVS nominal | 0.16904
|  | CVS deviation | 0.7963%
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
Cu 324.754
|  | NIST 1643f dil. certified | 0.0022295 | 7.3082e-05
|  | measured average | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | difference | #DIV/0!
|  | z-score | #DIV/0!

## ug.mL (2)
|  |  | Cu average |  | Cu 324.754 |  | Cu 327.396 |  | Fe average |  | Fe 238.204 |  | Fe 259.941 |  | comment
|  |  | ug mL-1 | σ | ug mL-1 | σ | ug mL-1 | σ | ug mL-1 | cps | ug mL-1 | σ | ug mL-1 | σ
12 | 44732.6435 | 0uM_Cu_filtered_tube1 | 0.013402 | 0.010686 | 0.011008 | 0.012056 | 0.02217 | 0.023074 | 1.481 | 0.022782 | 1.4751 | 0.030441 | 1.4886 | 0.034351 | bad Cu replicate
13 | 44732.6462 | 0uM_Cu_filtered_tube2 | -9.2711e-07 | 0.0013549 | 0.00090224 | 0.0017489 | -0.0013567 | 0.0021428 | 1.504 | 0.0087509 | 1.4907 | 0.013941 | 1.5127 | 0.011242
26 | 44732.682 | 0uM_Cu_T1_1_tube1 | 0.0012874 | 0.0015491 | 0.00076325 | 0.0018155 | 0.0026901 | 0.0029702 | 0.0072274 | 0.0012138 | 0.0068298 | 0.0016928 | 0.0076482 | 0.0017414
27 | 44732.6847 | 0uM_Cu_T1_1_tube2 | 0.00022568 | 0.0011162 | -0.00060556 | 0.0013669 | 0.0018894 | 0.0019338 | 0.0065049 | 0.0012425 | 0.0063101 | 0.0017357 | 0.0067096 | 0.0017794
31 | 44732.6957 | 0uM_Cu_T2_1_tube1 | -0.0018745 | 0.0014127 | -0.0021307 | 0.0019099 | -0.0015649 | 0.0020993 | 0.024634 | 0.0012167 | 0.024778 | 0.0016618 | 0.024468 | 0.0017862
32 | 44732.6984 | 0uM_Cu_T2_1_tube2 | -0.0023061 | 0.0011445 | -0.002318 | 0.0013623 | -0.0022776 | 0.0021104 | 0.024488 | 0.0012109 | 0.024837 | 0.0017022 | 0.024131 | 0.0017228
33 | 44732.7012 | 0uM_Cu_T3_1_tube1 | -0.0012475 | 0.0011228 | -0.0014486 | 0.0013639 | -0.00082468 | 0.001978 | 0.49758 | 0.0028447 | 0.50721 | 0.004232 | 0.48964 | 0.0038422
34 | 44732.7039 | 0uM_Cu_T3_1_tube2 | -0.0017793 | 0.002022 | -0.0015982 | 0.0022778 | -0.0024526 | 0.0043915 | 0.49718 | 0.0021643 | 0.5063 | 0.0030496 | 0.48792 | 0.0030721
16 | 44732.6545 | 50uM_Cu_filtered_tube1 | 0.64541 | 0.0033176 | 0.6572 | 0.0040625 | 0.6218 | 0.0057481 | 2.6656 | 0.012207 | 2.7074 | 0.01626 | 2.6117 | 0.018481
18 | 44732.66 | 50uM_Cu_filtered_tube2 | 0.65909 | 0.0045221 | 0.66233 | 0.0057854 | 0.65401 | 0.00725 | 2.6596 | 0.027197 | 2.706 | 0.035624 | 2.5949 | 0.04211
45 | 44732.7342 | 50uM_Cu_T1_1_tube1 | 0.48512 | 0.0017712 | 0.49967 | 0.0022406 | 0.46088 | 0.0028918 | 0.058651 | 0.0013677 | 0.058767 | 0.0020468 | 0.058558 | 0.0018384
46 | 44732.7369 | 50uM_Cu_T1_1_tube2 | 0.48543 | 0.0014603 | 0.49775 | 0.0017738 | 0.45953 | 0.0025725 | 0.058965 | 0.0012112 | 0.059358 | 0.0016951 | 0.058556 | 0.0017312
50 | 44732.7479 | 50uM_Cu_T2_1_tube1 | 0.51099 | 0.0025695 | 0.5284 | 0.0037923 | 0.49622 | 0.0034937 | 0.09229 | 0.0012836 | 0.095812 | 0.0018649 | 0.08912 | 0.0017694
51 | 44732.7506 | 50uM_Cu_T2_1_tube2 | 0.53467 | 0.0054076 | 0.53438 | 0.0074039 | 0.53502 | 0.0079169 | 0.1046 | 0.0017229 | 0.10577 | 0.002111 | 0.10227 | 0.0029814
52 | 44732.7534 | 50uM_Cu_T3_1_tube1 | 0.34716 | 0.001746 | 0.3569 | 0.0021548 | 0.32853 | 0.0029792 | 0.053343 | 0.0013672 | 0.053205 | 0.0020973 | 0.053444 | 0.001803
54 | 44732.7589 | 50uM_Cu_T3_1_tube2 | 0.34208 | 0.0021622 | 0.35662 | 0.0031501 | 0.32912 | 0.0029733 | 0.054173 | 0.0014947 | 0.053853 | 0.0024283 | 0.054369 | 0.0018966
24 | 44732.6765 | 50uM_Cu_unfiltered_tube1 | 3.6292 | 0.059536 | 3.7842 | 0.088249 | 3.4997 | 0.080655 | 4.3811 | 0.064449 | 4.4833 | 0.091227 | 4.2793 | 0.091061
25 | 44732.6792 | 50uM_Cu_unfiltered_tube2 | 3.725 | 0.027084 | 3.8986 | 0.039672 | 3.5734 | 0.037065 | 4.418 | 0.029695 | 4.514 | 0.044955 | 4.3437 | 0.039551
14 | 44732.649 | 5uM_Cu_filtered_tube1 | 0.12402 | 0.0013073 | 0.12795 | 0.0016707 | 0.11781 | 0.0020994 | 1.5379 | 0.0085619 | 1.5294 | 0.012355 | 1.5457 | 0.011875
15 | 44732.6517 | 5uM_Cu_filtered_tube2 | 0.12663 | 0.0018033 | 0.13042 | 0.0023646 | 0.12136 | 0.002788 | 1.5513 | 0.014379 | 1.5425 | 0.022976 | 1.557 | 0.018436
36 | 44732.7094 | 5uM_Cu_T1_1_tube1 | 0.048308 | 0.0027214 | 0.050829 | 0.0038945 | 0.045901 | 0.0038043 | 0.0091128 | 0.0012931 | 0.0088849 | 0.0019502 | 0.0092917 | 0.0017274
37 | 44732.7122 | 5uM_Cu_T1_1_tube2 | 0.063778 | 0.010531 | 0.062194 | 0.011505 | 0.071959 | 0.026148 | 0.015429 | 0.0039302 | 0.01447 | 0.0050682 | 0.016876 | 0.0062245
40 | 44732.7205 | 5uM_Cu_T2_1_tube1 | 0.013658 | 0.0011855 | 0.014278 | 0.0014504 | 0.012412 | 0.0020579 | 0.072023 | 0.0012495 | 0.07313 | 0.0017754 | 0.070938 | 0.0017589
42 | 44732.726 | 5uM_Cu_T2_1_tube2 | 0.014239 | 0.001452 | 0.014971 | 0.0016816 | 0.012092 | 0.0028792 | 0.072422 | 0.0013475 | 0.074243 | 0.0019885 | 0.070876 | 0.0018323
43 | 44732.7287 | 5uM_Cu_T3_1_tube1 | -0.00033806 | 0.001453 | 0.00031676 | 0.0017931 | -0.00159 | 0.0024793 | 0.28879 | 0.0021417 | 0.29174 | 0.002832 | 0.28485 | 0.0032733
44 | 44732.7314 | 5uM_Cu_T3_1_tube2 | 0.0044332 | 0.0079271 | 0.003562 | 0.0091781 | 0.0069913 | 0.015728 | 0.28679 | 0.0025165 | 0.29221 | 0.0036679 | 0.28197 | 0.0034591
21 | 44732.6683 | 5uM_Cu_unfiltered_tube1 | 0.30005 | 0.0015351 | 0.31098 | 0.0021493 | 0.28867 | 0.0021932 | 4.4805 | 0.013613 | 4.5589 | 0.018257 | 4.3822 | 0.020429
22 | 44732.671 | 5uM_Cu_unfiltered_tube2 | 0.29616 | 0.0032678 | 0.30828 | 0.0047273 | 0.28507 | 0.0045222 | 4.3814 | 0.04005 | 4.4679 | 0.059246 | 4.3085 | 0.054349
10 | 44732.638 | Cu media cvs | 0.16215 | 0.0015257 | 0.16556 | 0.0018659 | 0.15526 | 0.0026505 | 4.6541 | 0.027043 | 4.7523 | 0.037826 | 4.5515 | 0.038677
20 | 44732.6655 | Cu media cvs | 0.16568 | 0.001222 | 0.16845 | 0.0014836 | 0.15985 | 0.0021549 | 4.7454 | 0.017008 | 4.8518 | 0.025476 | 4.6598 | 0.022844
30 | 44732.6929 | Cu media cvs | 0.19152 | 0.0142 | 0.18907 | 0.015381 | 0.20563 | 0.036944 | 4.6783 | 0.16982 | 4.7732 | 0.23265 | 4.5699 | 0.24846
39 | 44732.7177 | Cu media cvs | 0.16139 | 0.0013261 | 0.16526 | 0.0016938 | 0.15527 | 0.0021318 | 4.6616 | 0.024232 | 4.748 | 0.03405 | 4.573 | 0.034493
49 | 44732.7451 | Cu media cvs | 0.16232 | 0.0013623 | 0.1665 | 0.0018021 | 0.15674 | 0.0020811 | 4.6614 | 0.014176 | 4.7675 | 0.02121 | 4.5757 | 0.019059
56 | 44732.7644 | Cu media cvs | 0.1648 | 0.0012076 | 0.1684 | 0.0014612 | 0.15703 | 0.0021451 | 4.6636 | 0.014476 | 4.7831 | 0.026488 | 4.6127 | 0.017285
6 | 44732.6271 | Cu media blank | 0.0033766 | 0.0007177 | 0.0026403 | 0.00088579 | 0.0047838 | 0.0012246 | 4.5708 | 0.070903 | 4.6704 | 0.099984 | 4.4699 | 0.10056
9 | 44732.6353 | Cu media blank | -0.00019819 | 0.0011426 | -0.00012886 | 0.0014153 | -0.00032798 | 0.0019365 | 4.5992 | 0.020088 | 4.6665 | 0.025131 | 4.4802 | 0.03343
19 | 44732.6627 | Cu media blank | -0.00010344 | 0.0012082 | -6.5437e-05 | 0.0014179 | -0.00020418 | 0.0023083 | 4.5636 | 0.042456 | 4.6694 | 0.06529 | 4.4862 | 0.055886
28 | 44732.6875 | Cu media blank | 0.0012181 | 0.0014044 | 0.0012218 | 0.0016021 | 0.001206 | 0.0029187 | 4.5393 | 0.016256 | 4.6648 | 0.0284 | 4.4781 | 0.019826
38 | 44732.715 | Cu media blank | -0.0017477 | 0.0013611 | -0.0016388 | 0.0015142 | -0.0022058 | 0.0031063 | 4.5823 | 0.029712 | 4.68 | 0.043938 | 4.4999 | 0.040331
48 | 44732.7424 | Cu media blank | -0.00028638 | 0.0011818 | -0.0002008 | 0.0013994 | -0.00049914 | 0.0022065 | 4.5371 | 0.036753 | 4.6318 | 0.053818 | 4.4542 | 0.050312
55 | 44732.7616 | Cu media blank | 0.00035666 | 0.0012581 | 0.0001431 | 0.0016148 | 0.00068648 | 0.0020068 | 4.581 | 0.026485 | 4.6744 | 0.038013 | 4.493 | 0.036923
57 | 44732.7672 | Cu media blank | 0.0008098 | 0.0015687 | 0.00066904 | 0.0017631 | 0.0013446 | 0.0034368 | 4.5826 | 0.020552 | 4.6888 | 0.031249 | 4.5017 | 0.027282
|  | blank average | 0.00042819 | 0.0014827 | 0.00033004 | 0.0012425 | 0.00059798 | 0.0020362 | 4.5695 | 0.021886 | 4.6683 | 0.016671 | 4.4829 | 0.015927
|  | CVS average | 0.16798 | 0.011653 | 0.17054 | 0.0091799 | 0.16496 | 0.019995 | 4.6774 | 0.034222 | 4.7793 | 0.037809 | 4.5904 | 0.039417
|  | CVS - blank correction | 0.16755 | 0.011746 | 0.17021 | 0.0092636 | 0.16437 | 0.020098 | 0.10791 | 0.040622 | 0.11105 | 0.041321 | 0.10754 | 0.042513
|  | CVS nominal | 0.16904 |  | 0.16904 |  | 0.16904 |  | 0.16904 |  | 0.16904 |  | 0.16904
|  | CVS deviation | -0.8843% |  | 0.6905% |  | -2.767% |  | -36.17% |  | -34.31% |  | -36.38%
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | Cu 324.754 |  | Cu 327.396 |  |  |  | Fe 238.204 |  | Fe 259.941
|  | NIST 1643f dil. certified |  |  | 0.0022295 | 7.3082e-05 | 0.0022295 | 7.3082e-05 |  |  | 0.009618 | 8.0287e-05 | 0.009618 | 8.0287e-05
|  | measured average |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | difference |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | z-score |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!